| Российская Федерация, 124498, Россия, Москва г., Зеленоград г., 4922-й проезд, строение 2 05.09.2025 г.; №; ВС-АВ-ИБ-04/09-2. на №; от. | Руководителю проекта ООО «АВ Development» Эльман И.И. |
| --- | --- |

Уважаемый Иса Исаевич!

Уведомляем Вас, что во время обхода объекта, расположенного по адресу: г. Москва, ЗАО, район Раменки, ул. Мосфильмовская, з/у 1В, корп. Т, представителями ООО «Интербилдинг» было выявлено следующее: дверные блоки квартир по типу 1 (№№ 401, 501 и т.д.) смонтрованы таким образом, что после монтажа перегородки, перпендикулярно примыкающей к стене входной двери, полотно двери будет открываться менее, чем на 90 градусов. Также во всех квартирах после отделки откосов не будет обеспечено открывание на 90 градусов. И, вероятно, в следствие открывания дверей в дальнейшем будет испорчена отделка откосов (сколы на ребрах откосов).

Заместитель директора и

руководитель проекта строительства

ООО «Интербилдинг»	                                                                                  Кучун Р.В.