| Российская Федерация, 124498, Россия, Москва г., Зеленоград г., 4922-й проезд, строение 2 ___05.10.2025г.___ № ____05/10-5____ на № ________________ от ________________ | Руководителю проекта ООО «АВ Development» Эльман И.И. |
| --- | --- |

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Квартира: 1205

Обнаружен дефект: неисправность системы отопления в квартире 1205. Радиаторы не прогреваются до нормативной температуры, что создает некомфортные условия проживания.

Тип дефекта: технический дефект

Степень важности: высокая

Требуется: провести техническое обследование, составить план устранения дефекта, выполнить ремонтные работы в кратчайшие сроки.

Заместитель директора и

руководитель проекта строительства

ООО «Интербилдинг»

Кучун Р.В.